Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на  медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсос Янкауэр с аспирационной трубкой | Наконечник отсоса - отсос с шарикообразным наконечником (типа Primer), не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадхалатиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Длина аспирационной трубки 300см и ширина 52 мм Внешний диаметр 3/16"". Светло-голубого цвета. YSC001 - Обычный Янкауер. 26YC00-сырье. Метод стерилизации: этиленоксидом. | штука | 500 |
| 2 | Ручка Коагулятора | Коагулятор с наконечником Cut-Coag и очистителем наконечника коагулятора. Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. Разъем типа Valleylab позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. Стерилизован этиленоксидом. | штука | 500 |
| 3 | Процедурный комплект | 1 шт - Защитное покрытие на стол 150x250 cm. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 2 шт - Защитное покрытие для Майо, 80х140см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материл изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 2 щт - Лоток 28х25х5см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина 315 мм, ширина 260 мм, высота 50 мм. 1 шт - Мешки для отходов 50x60 см. Мешок для отходов сделан из медицинского полиэтилена плотностью 60 микрон. Мешок в длину 50 см ± 1 см и в ширину 60 см ± 1 см. Имеется клейкий край расположен по длине покрытие 50 ± 1 см шириной 5 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 1 шт - Чаша 1500 мл. Чаша синяя 1500 мл из полипропилена медицинского класса,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 180 ± 1.5 мм, общая высота 90 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 4± 1.5 мм. 2 шт - Чаша 500 мл. Чаша синяя 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 130 ± 1.5 мм, общая высота 60 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 4± 1.5 мм. 2 шт - Чаша 250 мл. Чаша синяя 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. 1 шт - Лоток почкообразный 700 мл. Лоток голубой из полипропилена медицинского класса, емкость 700 мл почкообразной формы, общая ширина 116 ± 1.5 мм, длина 242 ± 1.5 мм и высота 50 ± 1.5 мм. Лоток градуирован и имеет внутреннюю шкалу в 700 мл. 1 шт – Коагулятора 320 см. Коагулятор с наконечником Cut-Coag контроль упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие. Изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Разъем типа Valleylab позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. 1 шт - Очиститель наконечника коагулятора. Очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка используются во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Рентгеноконтрастность гарантируется заметностью при рентгене во время операции. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность, которая обеспечивает фиксацию на операционной простыне. Очиститель размером 50х50 мм, толщиной 6 мм. 1 шт – Счетчик игл. Корпус счетчика игл квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 14мм, в длину 114мм и в ширину 54мм. 1 шт – Скальпель №11 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. Вид #11 1 шт - Скальпель №15 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. Вид #15 2 шт - Скальпель №22 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. Вид #22 2 шт - Держатель трубки. Держатель трубок может фиксировать аспирационную трубку, шнуры, катетерную трубку или удлинительную трубку на месте. Подходит для трубки любого размера. Имеет клейкую поверхность, которая позволяет разместить держатель в удобном месте. Держатель фиолетово цвета и размером: высота 85±3 мм., длина 85±3 мм. 1 шт - Игла одноразовая 23 Ga. Игла 23G x 1¼ дюйма 0,6 мм x 30 мм одноразового использования, используемые для инъекционных процедур и для аспирации медицинских жидкостей. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединение из пластика ABS. Игла подходит для использования с соединением Луер или Луер Лок. 2 шт - Шприц 20 мл Луер. Шприц Луер объемом 20 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 20 мл, шкала легко читается. 1 шт - Шприц 50 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 50 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 50 мл, шкала легко читается. 1 шт - Аортальный выкусыватель. Аортальный выкусыватель одноразовый стерильный, конусовидным наконечником. Пластиковый корпус с подвижной встроенной металлическим круглым алмазным лезвием. Аортальный выкусыватель имеет технологию резки свободного плавания, которая позволяет алмазному лезвию «плавать» вокруг корпуса во время работы, позволяет делать ровное отверстие в стенке сосуда диаметром 4 мм и предотвращает механическое заклинивание. Один аортальный выкусыватель можно использовать для создания нескольких отверстии в стенке сосуда за одну процедуру. 1 шт - Трубка отсоса 350 см. Трубка отсоса одноразовая. Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см., длина стандартного коннектора 54 мм. Внутренний диаметр соединительной трубки 5.6 мм, наружный диаметр соединительной трубки 8.2 мм. Коннектор синего цвета. Предназначена для соединения аспирационного наконечника с хирургическим аспиратором. 1 шт - Наконечник отсоса. Наконечник отсоса с шарикообразным наконечником (типа Crown), не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Ручка длиной 115 мм. Светло-голубого цвета. 2 шт - Турникет для сосудов. Турникет сделан из прозрачного пвх материала, не содержит материал латекс. Турникет размером 12 Fr., длина 18 см. 50 шт - Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 20 шт - Набор салфеток рентгенконтрастные 30х30 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 30 см на 30 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 5 шт - Набор салфеток рентгенконтрастные 45х45 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 45 см на 45 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 1 шт - Простыня одноразовая 274х320 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, размером 320 см х 274 см. Простынь сделана из гидрофильный нетканый материал плотностью не менее 70 грамм на м2. На простыне имеются две операционной зоны, которые клеится к телу с помощью адгезивной пленкой. Операционная зона груди составляет размеров в длину 38 см, в ширину 30.5 см и нижняя операционная зона (для ног) размером в длину 96.5 см, в ширину 56 см. Расстояние между верхней и нижней операционной зоны 15.25 см. Операционная зона имеет усиление, размером в длину 216 см, в ширину 101.6 см. Так же операционная зона имеет карманы с левой и с правой стороны, размер кармана в длину 157.5 см, в ширину 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Раскладные крылья с левой и правой стороны длиной 152.4 см. Все швы соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 1 шт - Катетер 32FR угловой. Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичность, тип - угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с щипцами. Внутренний диаметр 7.5 мм, внешний диаметр 10.7 мм. Катетер имеет 5 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. Имеется ступенчатый адаптер. Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Размеры: Fr 32. Длина 45 см, Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия обеспечивают надежность дренирования плевральной полости. 1 шт - Катетер 32FR прямой. Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичность, тип - прямой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с щипцами. Внутренний диаметр 7.5 мм, внешний диаметр 10.7 мм. Катетер имеет 5 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. Имеется ступенчатый адаптер. Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Размеры: Fr 32. Длина 45 см, Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия обеспечивают надежность дренирования плевральной полости. 1 шт - Катетер Фолея с температурным датчиком. Катетер Фолея 2-ходовой. Изготовлен из медицинского силикона. Конец упрочненный, гладкий; переход от баллона к кончику плавный; баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпускания воздуха и легкого удаления катетера. Цветовая маркировка разьемов для точного определения размера. Удобный замковый соединитель для надежного крепления кабелей. Диаметр 16 Fr. Общая длина катетера:440 мм закрытый конец, 2 боковых отверстия. Симметричный прочный баллон (объем баллона:5 мл). Встроен температурный датчик для мониторинга внутрипузырной температуры. 5 шт - Простыня одноразовая 100х100см с клейким краем 5см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала Biflex плотность 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал Biflex (спанбонд и полиэтилен) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт - Защитное покрытие на стол 137x180 cm. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x180см. 1 шт - Лента операционная 10х50см. Операционная лента фиксатор для операционного поля. Лента сделан из нетканого материала и полимерного клеевого слоя. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый, клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. На операционную полоску не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. Лента голубого цвета. 5 шт - Полотенце одноразовое. Полотенце размером в длину 61 см, в ширину 41 см, сделано из 100% хлопка. 1 шт - Дренажная банка 2300мл. Дренажная банка - Дренажная система грудной клетки для непрерывного дренажа воздуха или жидкости из плевральной полости или общей торакальной области. Объем: 2300 мл. Система имеет возможность регулирования количества всасывания, которое прикладывается к плевральной полости от водяного столба. Система позволяет отрицательное давление от -5 до -20cm. Контроль всасывания будет закрыт крышкой для утилизации. Система имеет возможность размещения 2 аспирационных катетера одновременно для того, чтобы получать выход жидкости и общий контроль, в одно и то же время, в разных камерах с равной шкалой. Система может работать с двумя: одинарным и двойным дренажами. Система имеет регулятор управления громкостью всасывания. Система имеет блокировку воды 2 см, и простой порт для иглы чтобы контролировать переполненность гидрозатвора. В дополнение, система имеет порт для взятия пробы/образца. Высокоэффективный механизм "анти-изгиб» для предотвращения перекручивания трубки от пациента. Система имеет отрицательный индикатор давления и кнопки ручного фиксатора, чтобы управлять ситуацией, во время работы. Система имеет встроенный автоматический клапан высокого давления. Система может работать как в активном, так и в пассивном режиме. Дренажная банка имеет воронку для легкого вливания воды внутрь. К системе прилагается дополнительная всасывающая трубка, которую в случае необходимости можно подключить к пациенту. Второй всасывающий канал закрыт синим клапаном для того, чтобы применить его к работе, необходимо удалить колпачок. Система имеет клапан/затворку против выплеска жидкости и встроенный воздушный фильтр для того, чтобы предотвратить распространение бактерий. Систему можно ставить на пол, закрепить на кровати или пациенту можно переносить с помощью ручки на системе. Оба гитрозатвор и камера контроля всасывания жидкости идентифицируются полосой синего цвета показывающий цвет на воде. 1 шт - Мешок, сумка мочеприемника 500 мл. Мочеприемник - изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах. Объём 500 мл. Используются для сбора мочи и определения почасового диуреза. Измерительная шкала: 0-20 мл +/- 1 мл , 20-110 мл +/- 5 мл, 110-140 мл +/- 10 мл, 140 -200 мл +/- 20 мл, 200-500 мл +/- 25 мл. Мочеприемник имеет встроенный опорожняющий колпачок, сегмент переполнения, обратный клапан предотвращает вытекание мочи обратно в урологический катер, что исключает возможность распространения инфекции. Сменная емкость для мочи в виде пластикового мешка объемом 2л с опорожняющим колпачком и механической защелкой трубки съемного мешка для его смены. Также в мочеприемнике встроен порт для отбора проб без иглы. Дренажная трубка длиной 120 см подсоединения к катетеру. Дренажная трубка устойчива к перегибам и защищают от протекания. Наличие возможности взятия проб мочи из коннектора катетера, из мягкого мешка и непосредственно из 500 мл емкости урометра. Стерильный, однократного применения. 1 шт - Датчики для измерения кровяного давления. Состав: Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровяного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 150 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефонного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Упаковка: герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Сервисный комплект для датчика давления предоставляется поставщиком. Метод стерилизации: этиленоксидом. 2 шт - Халат усиленный L. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 1 шт - Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт - Халат стандартный XL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт - Перчатки: неопудренные №7. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером 7,0. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 3 шт - Перчатки: неопудренные №7,5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером 7,5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1 шт - Перчатки: неопудренные №8. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером 8,0. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. Метод стерилизации: этиленоксидом. | комплект | 170 |
| 4 | Оксигенаторы для взрослых | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный, с биосовместимым покрытием Trillium/ Balance, расчитан на пациента от 32 до 120 кг Полые волокна-размер пор 0.03мкм , Обьем заполнения 270 мл, минимальный рабочий объем 200 мл, минимальный безопасный уровень - 50 мл Скорость кровотока 1-7 л/мин, Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст Теплообменник в едином корпусе с оксигенатором, пластины из нержавеющей стали, эффективность теплообмена 0,68; площадь теплообменника 0,08 м2 Венозно-кардиотомный резервуар Обьем-4 000 мл, кардиотомный фильтр – 40 мкм, венозный фильтр – 105 мкм Кровоток (кардиотомной крови) 1- 6 л/мин, Минимальный рабочий уровень 200 мл, соотношение потока газа и крови при FiO 80-100% - 1:1 Возможность вращения против входа порта, Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мкм , А-В петля (1/2-3/8+3/8) Линия забора проб и введения ЛС «Манифольд» с трехходовыми краниками и клапаном Оксигенатор упакован в стерильный прозрачный бокс для удобства транспортировки и утилизации. Набор магистралей M630029B 1 Линия заполнения 1/4 дюйма, длина 80 см. 2 Линия заполнения 1/4 дюйма, длина40 см. 3 Магистраль 1/4 дюйма общей длиной 135 см, с силиконовой вставкой 55 см. | штука | 170 |
| 5 | Зонд Фогарти 3Fr | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный. Размеры: 2F – 40 см,3F, 4F, 5F, 6F, 7F, длиной 80 см. Применяется для безопасного удаления тромблектомических масс из артерий и вен, а также для удаления конкрементов из желчных протоков. Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента" закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров (2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F-голубой, 7F-желтый 8F коричневый,10F-серый) По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. | штука | 10 |
| 6 | Зонд Фогарти 4Fr |  | штука | 10 |
| 7 | Пролен 3/0 игл 17мм | Пролен 3/0 игл 17мм | штука | 360 |
| 8 | Пролен 4/0 две иглы 20мм | Пролен 4/0 две иглы 20мм | штука | 240 |
| 9 | Пролен 4/0 две иглы 24мм | Пролен 4/0 две иглы 24мм | штука | 240 |
| 10 | Пролен 5/0 игла 17 мм | Пролен 5/0 игла 17 мм | штука | 120 |
| 11 | Пролен 6/0 игл 11мм | Пролен 6/0 игл 11мм | штука | 120 |
| 12 | Пролен 7/0 игл 9,3мм | Пролен 7/0 игл 9,3мм | штука | 120 |
| 13 | Пролен 8/0 игл 9мм | Пролен 8/0 игл 9мм | штука | 120 |
| 14 | Проволка стальная № 7 | проволка стальная № 7 | штука | 120 |
| 15 | Викрил 0 игл 40мм | Викрил 0 игл 40мм | штука | 600 |
| 16 | Викрил 2/0 игл 26мм режущ | Викрил 2/0 игл 26мм режущ | штука | 360 |
| 17 | Викрил 3/0 | Викрил 3/0 | штука | 240 |
| 18 | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 19мм | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 19мм | штука | 200 |
| 19 | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 26мм | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 26мм | штука | 200 |
| 20 | Этибонд 2/0 | Этибонд 2/0 | штука | 120 |
| 21 | Cамоклеющаяся воздухонепроницаемая, адсорбирующая повязка 10*25 | ### Cамоклеящаяся абсорбирующая повязка с покрытием из мягкого силикона для лечения и профилактики пролежней в крестцовой области | штука | 1000 |
| 22 | Аортальные/ митральные биологические каркасные клапаны с технологией Linx Epic | Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки.Уникальная технология Linx уменьшает риск кальцификации створок, увеличивает жизненный цикл и надежность клапана. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас FlexFit™ уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры аортальных клапанов: 21,23,25,27,29 мм; диаметр клапанного кольца 21,23,25,27,29 мм; внутренний диаметр 19,21,23,25,27 мм; аортальная протрузия 9,9,10,11,12 мм; общая высота 14,15,16,17,19 мм. Размеры митральных клапанов: 25,27,29,31,33 мм; диаметр клапанного кольца 25,27,29,31,33 мм; внутренний диаметр 23,25,27,29,31 мм; желудочковая протрузия 9,9,10,10,11 мм; общая высота 16,17,19,20,20 мм. | штука | 5 |
| 23 | Аортальные/митральные механические клапаны | Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размер аортальных клапанов: 19,21,23,25,27,29,31 мм; внутренний диаметр 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18 см², эффективная площадь поверхности 1.16, 1.51, 2.03, 2.59, 3.08, не менее 3.08, не менее 3.08 см², тип манжеты стандартный. Размер митральных клапанов: 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 мм; внешний диаметр клапана 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 мм; внутренний диаметр 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь клапана 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18, 5.18, 5.18 см2 тип манжеты стандартный. | штука | 3 |
| 24 | Клапан искусственный механический, митральный SJM 27MJ-501 С/г 20.01.2025 | Аортальные/ митральные механические клапаны "Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размер аортального клапана: 19,21,23,25,27,29,31 мм; внутренний диаметр 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18 см², эффективная площадь поверхности 1.16, 1.51, 2.03, 2.59, 3.08, не менее 3.08, не менее 3.08 см², тип манжеты стандартный. Размер митрального клапана: 25,27,29,31,33,35,37 мм; внешний диаметр клапана 25,27,29,31,33,35,37 мм; внутренний диаметр 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь клапана 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18, 5.18, 5.18 см2 тип манжеты стандартный. | штука | 2 |
| 25 | Клапан искусственный механический, аортальный 23AHPJ-505 С/г 10.02.2025 |  | штука | 2 |
| 26 | Клапан искусственный механический, аортальный 25AHPJ-505 С/г 08.03.2025 |  | штука | 1 |
| 27 | Система для проведения кровяной кардиоплегии | Соотношение кровь/кристаллоид - 4:1. Насосные сегменты из силикона. Линия измерения давления с изолятором маопрные нометра. Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Теплообменник: Объем заполнения - Не более 44 мл. Скорость кровотока - 500 мл/мин. Полностью прозрачный корпус. Направление потока - Вход и выход снизу. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Встроенный фильтр - Наличие (150 мкм). Клапан сброса давления. Резервуар для кристаллоидной кардиоплегии. | штука | 170 |
| 28 | Аортальные канюли EOPA 18FR-24FR | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. Комплектуется ретгенокотрастным шовным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) может быть с люер портом и без него. Длина 30,5 см. Размеры: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 мм), 22 Fr (7.3 мм), 24 Fr (8.0 мм). | штука | 120 |
| 29 | Венозные канюли одноступенчатые 26FR (66126) 28FR (66128) 32FR (66132) 34FR (66134) 36FR (66136) | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38.1 см длина. Коннектор не менее 1/4”-3/8” (0.64-0.95 см). 26 Fr. (8.7 мм) 28 Fr. (9.3 мм) 30 Fr. (10.0 мм) 32 Fr. (10.7 мм) 34 Fr. (11.3 мм). Одноступенчатые венозные угловые канюли 90 градусов. Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, длина 12"-15" (30,5см-38,1см), 26 Fr. (8.7 мм) 28 Fr. (9.3 мм) 30 Fr. (10.0 мм) 32 Fr. (10.7 мм) 34 Fr. (11.3 мм) для коннектора 3/8" (0,95см) | штука | 21 |
| 30 | Венозные канюли двухступенчатые МС2 28/36 (91228) 32/40 (91240) 36/46 (91236) 36/51 (91251) | Двухступенчатые венозные канюли серии МС 2 ™, размер 32/40, 36/46, 34/46, 34/38 Fr (12,0/15,3 мм) c коннектором. Aрмированный корпус из ПВХ, овальной формы с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа «корзинка». Уникальный низкопрофильный дизайн. Отметки глубины введения. Длина 38,1 см, коннектор 1\2” (1.27 см), без луер порта. D Р при потоке 5 л\мин 5 мм рт ст. | штука | 130 |
| 31 | Кардиоплегическая канюля для корня аорты с дренажной линией DLP 5FR (20016) 7FR (20014) 9FR (20012) | Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией- прозрачный корпус с отдельной дренажной линией и рентгеноконтрастным наконечником. Возможность мониторинга давления и дренирования левых отделов сердца посредством дренажной линии. Канюли снабжены тонкой иглой – интродюссером. | штука | 170 |
| 32 | Медицинский воск | Хирургический воск для костных тканей, нерассасывающийся, стерильный. Представляет собой стерильную смесь пчелиного воска, парафина и изопропилпальмитата – добавки для смягчения воска. Он непрозрачен и имеет запах воска. Хирургический воск поставляется стерильным в индивидуальных конвертах из фольги, содержащих по 2,5 г, и запечатанным в отдельный полиэтиленовый пакет. Предназначен для остановки кровотечения из рассеченных, просверленных или расщепленных краев костной ткани путем механического закупоривания костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. | штука | 144 |
| 33 | Барьерная пленка | Барьерная плёнка 1 коробка по 10шт. Размер 56х60см | штука | 10 |
| 34 | Дренаж левожелудочковый (12220) | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Широкий выбор моделей с силиконовым и ПВХ корпусом, с прямым, изгнутым или гибким корпусом, с нанесенными отметками глубины введения. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким проводниковым интродюсером для облегчения постановки и проведения. Гладкостенный коннектор без люер-порта и изогнутый интродюсер 20 Fr. (6.7 мм) (24 боковых отвертсия) | штука | 10 |
| 35 | Клей хирургический биологический шприц 5мл | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов (область применения нейрохирургия и кардиохирургия, трансплантация). Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шприц 5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт. Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях. Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение, без содержания латекса, стерильность класса «R». Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. Производство США. | штука | 30 |
| 36 | миокардиальные электроды 2/0 | Миокардиальные электроды используются для временной кардиостимуляции после хирургических операций на сердце для взрослых пациентов и детей. Стерильные, одноразовые и возможны в монополярной, биполярной и квадриполярной (четырехполюсной) моделях. Они состоят из мультифиламентных стальных нитей с защитным покрытием, с прямой торакальной иглой на одном конце и сердечной изогнутой иглой ½ круга на другом конце для моделей для взрослых и 3/8 круга для детских моделей. Стимулирующая поверхность имеет прямую форму или форму ЗИГЗАГ, что позволяет закрепиться на сердечной стенке. | штука | 360 |
| 37 | Стабилизатор тканей миокарда | Стабилизатор тканей миокарда для операции на работающем сердце. Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. Прибор разового использования. | штука | 10 |
| 38 | Кольцо для аннулопластики | Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом наружное покрытие плетенный полиэстер. Наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 9 размеров- 24, 26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм. | штука | 3 |
| 39 | Клипатор для клипс Medium | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck 30460AL (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: 30444 H металлическая рукоятка, с кремальерой, 30444 A металлический внешний тубус, 30440 LR вставка | штука | 1 |
| 40 | Клипатор для клипс Small | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck 30460AL (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: 30444 H металлическая рукоятка, с кремальерой, 30444 A металлический внешний тубус, 30440 LR вставка | штука | 1 |
| 41 | Зажим по NISSEN, артериальный, деликатный, изогнутый 185 мм | Зажим по NISSEN(модификация), артериальный, деликатный, изогнутый, тупой, длина 185 мм. Нестерильный, многоразовый. BH199R | штука | 4 |
| 42 | Зажим лигатурный, прямой, гладкий 95 мм BJ002R | Зажим лигатурный, прямой, гладкий, длина 95 мм. Нестерильный, многоразовый. | штука | 4 |
| 43 | Турникеты 17/8 (79026) | Набор турникетов для фиксации канюль Набор из трубок различной длины с цветовой кодировкой и с различными цветовыми комбинациями. 1 - красный, 2 голубых, 3 прозрачных, длина турникетов 5,5" (14,0 см). В наборе 1 проволочный проводник. | штука | 150 |
| 44 | Турникеты 12/7 (79020) | Наборы Турникетов серии "Эти турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета, различной длины. На одном из концов имеется фиксирующая заглушка. Использование заглушек избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец турникетной трубки. Содержит 2 турникета, 2 тесьмы, 2 пластиковых проводника. Длина турникетов 12,7 см " | штука | 15 |
| 45 | Пинцет | Пинцет , Х-тонкий, прямой, зубчики 1х2 100 мм, Х-тонкий, прямой, зубчики 1х2 100 мм | штука | 2 |
| 46 | Иглодержатель по REILL, микро, прямой 150 мм FD240R | Иглодержатель по REILL(автор), микро, прямой, длина 150 мм, профиль браншей гладкий, с круглой пружинной рукояткой, без кремальеры. Предназначен для шовного материала размером 9/0-11/0. Нестерильный, многоразовый. | штука | 2 |
| 47 | Ножницы, препаровальные, деликатные, изогнутые, тупоконечные, 115 мм. BC257WB | Ножницы, препаровальные, деликатные, со специальным износоустойчивым антибликующим алюминий титан нитридным покрытием черного цвета (TiAlN). Рабочие части изогнутые, округлые, с твердосплавными карбид вольфрамовыми вставками (пластинами) на рабочих поверхностях (Tunsgen Carbide), со специальной насечкой против соскальзывания тканей на режущей кромке одного лезвия, остроконечные. С кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. Общая длина инструмента 115 мм. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. | штука | 2 |
| 48 | Зажим "бульдог", мини, прямой 14/35 мм FB328R | Зажим "бульдог", мини, прямой, рабочая длина 14, общая длина 35 мм. Нестерильный, многоразовый. | штука | 6 |
| 49 | Зажим "бульдог", мини, изогнутый 14/35 мм FB329R | Зажим "бульдог", мини, изогнутый, длина браншей 14 мм, общая длина 35 мм, пружинный, окончатый. Нестерильный, многоразовый. | штука | 2 |
| 50 | Расширитель по CUSHING-KOCHER 10х10 мм 180 мм BT190R | Расширитель по CUSHING-KOCHER (модификация), ширина рабочей части - 10 мм, глубина -10 мм. Общая длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. Расширитель по JEFFERSON(модификация), самоудерживающийся, изогнутый, тупой, зубчики 3х4, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. | штука | 4 |
| 51 | Расширитель по JEFFERSON, изогнутый, тупой, зубчики 3х4 140 мм. BV092R | Расширитель по JEFFERSON(модификация), самоудерживающийся, изогнутый, тупой, зубчики 3х4, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. | штука | 2 |
| 52 | Интрa-аортальные баллонные катетеры, размерами: 30 сс; 40сс; модели: IAB-05840-LWS, IAB-05830-LWS. Стерильные, однократного применения. | Баллонный катетер, устойчивый к перегибу, сердечник баллона - оптико-волоконный, диаметр баллонного катетера не менее 8 Fr. Наличие датчика давления на кончике катетера с частотой 10000 Гц, объем баллонов 30 или 40 или 50 мл, длина баллонного катетера: 64,3- 69,3 см. Длина мембраны баллона: 230-260 мм., диаметр мембраны баллона: 13,9-15 мм, абразивно устойчивый материал баллона, центральный просвет баллона не менее: .027”, наличие защитного чехла катетера от контаминации длина: 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрпульсации длина: 2,2 м., расположение линии пассажа газа в катетере ценрально-осевое. Установочный комплект: Проводники с тефлоновым покрытием: 2 шт., диаметр проводника не менее: 0.25”, шприц с коннектором Luer-Slip, объем не менее: 60 мл., пункционная игла: 18 Ga, x 6,35 см., армированный интродъюсер: 15 cм., стандартный интродъюсер: 15 cм | штука | 10 |
| 53 | Сменная емкость для заполнения гелием | Медицинский гелий в баллоне. Объём гелия – не менее 3,3 литров (при атм.давл). Упаковка – алюминиевый баллон бежевого цвета, конектор закрыт защитным пластиковым колпачком. Степень сжатия в баллоне 34bar (33,56атмосфер). Температура хранения/эксплуатации 18-25С | штука | 2 |
| 54 | Дренажная система однобаночная (трехкамерная) с двумя трубками для пациента | Дренажная система однобаночная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости с двумя трубками для пациента. Техническая характеристика: 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см H2О ст.; 3-я камера камеры подводного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий); Площадь нижней поверхности банки – 185 см2 для устойчивого положения на поверхности. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой для многократных инъекций. Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Клапан автоматического сброса положительного давления контролирует возникновение напряженного пневмоторакса при нарушениях аспирации. Индикатор высокого отрицательного давления и антирефлюксный клапан позволяет выявить чрезмерное разряжение и предотвратить потери воды. Клапан мануального сброса чрезмерного разряжения противодействует давлению, генерируемому пациентом и препятствует поступлению воды водяного замка в сборную камеру Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Высота банки 25 см. Стерильная упаковка. Одноразовая. Краткая характеристика. Универсальная трехкамерная система для дренирования грудной клетки имеет: Автоматическое регулирование пузырьков. Запатентованный манометр водного столба. Камера подводного замка позволяет легко обнаружить утечку воздуха. Возможность быстро изменить разряжение в камере контроля аспирации. Камера для сбора отделяемого. | штука | 20 |
| 55 | Артериальный катетер Сельдингер | Артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр 18, 20, 22, 24 G, длина 4,45;5; 8; 12; 16 см; В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок. Размер по заявке Заказчика. | штука | 100 |
| 56 | Дренаж хирургический рифленый круглый спиральный 24 (CH); (8 (мм)) длина 80см | Дренаж круглый спиральный. Предназначен, в первую очередь, в основном для кардиоторакальной хирургии, где в полной мере проявляются преимущества данного дренажа. Технические характеристики: • Сбор дренажного отделяемого осуществляется по четырем каналам, открытым на всем протяжении дренажной части и образованным благодаря крестообразной сердцевине дренажа. Эффективность дренажа в 10 раз выше чем при использовании стандартного дренажа. • Спиральный профиль дренажа в продольном сечении обеспечивает отток отделяемого при перегибах и сдавливании. • Не уменьшается дренажная способность, когда дренажная часть дренажа плотно окружена тканями. • Изготовлен из мягкого, эластичного, рентгенконтрастного силикона. • Благодаря возможности использования спирального четырехканального дренажа меньшего диаметра по сравнению с традиционным трубчатым (19-24 Fr vs 32-36 Fr), удается значительно уменьшить болевые ощущения пациента, снизить риск повреждения межреберных нервов, повреждения тканей, кровотечений, аритмий. • Более высокая эффективность позволяет использовать меньший размер дренажа, по сравнению со стандартными дренажами. • В коробке по 10 штук. • Размер: Без троакара -24 CH, Диаметр 8,0 мм. Длина 80 см. • Срок 5 лет с даты изготовления. • Стерильно, одноразовое изделие. | штука | 50 |
| 57 | Катетер с загнутым концом, с расширительной линией CH 9 | Система чрескожного дренирования 1.Длина катетера CH 09: 207 мм 2. Длина катетера CH 09: 300 мм удлинительной линией: 207 мм 3. Катетер: 100% рентгеноконтрастный медицинский полиуретан 4. Игла Вереша- 300мм: нержавеющая сталь, тупой наконечник раздвигается во время проникновение. 5. Удлинительная линия Луер-Лок ПВХ 50см. 6. Дренажный соединитель прямой Луер-Лок 7-10 (5мм) CH24-32. 7. Зажим: нейлон + стекловолокно. 8. Фиксатор ПВХ 9. Крепежный комплект: синтетический каучук-2шт. 10. Дренажный мешок объемом 2000 мл с клапаном для удаления воздуха и клапаном для опорожнения. 11. Стерилизация: Газ окиси этилена 12. Срок годности: 5 лет | штука | 20 |
| 58 | Порошок растительного происхождения для гемостаза и образования противоспаечного | Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМП) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМП должен быть не более 40мкм. Ультрагидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект должны входить гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3гр и аппликатор с кольцами длиной не менее 85 мм не более 95 мм в стерильной упаковке. | штука | 100 |
| 59 | Фетровая прокладка, мягкая, 25*150 мм. | Фетровая прокладка, изготовленная из политетрафторэтилена (ПТФЭ), мягкая, 25*150 мм Толщина слоя ПТФЭ - 1.6 мм. Биоинертна, благодаря свойствам ПТФЭ не подвергается резорбции in vivo. Предназначена для механической поддержки швов и равномерного распределения нагрузки на ткани. Тромборезистентность, отсуствие воспалительной реакции, минимальная тканевая реакция. Поставляются поштучно. Наличие сертификата CE 0373. Срок годности 5 лет. Стерильно, стерилизация этиленоксидом. | штука | 100 |
| 60 | Инфузионный насос | Применяются в больницах, в учреждениях альтернативного ухода (например, в домашних условиях, в учреждениях длительного ухода, кабинетах врачей, в центрах, проводящих процедуру инфузии для амбулаторных больных), а также в автомобилях скорой помощи. Инфузионный насос обеспечивает высокоточное введение растворов или более высокую скорость потока, чем при использовании регулируемых вручную приборов для инфузии, работающих благодаря силе тяжести. Подходит для применения со стандартными инфузионными системами. Особенности: компактный дизайн, портативный, безопасный, улучшенная насосная система, повышенная точность, одно нажатие кнопки, функция паузы, автоматическое вычисление дозирования, титрование – при изменении скорости тока жидкости во время инфузии, система блокировки клавиатуры для безопасности, обновление программного обеспечения через интернет, кнопка вызова медперсонала, поддержка нескольких языков (меню), включая русский. | штука | 20 |

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о. зам. директора по хирургической части | __________________________ |  |  |  | Әбілпатта А.Ә. |
| Зам. Председателя комиссии: |  |  |  |  |  |
| Заведующий CCХ | __________________________ |  |  |  | Даутбаев Б.Р. |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| Врач кардиохирургий | __________________________ |  |  |  | Абдыреев А.Е. |
| Заведующий аптекой | __________________________ |  |  |  | Шаухаманова Ф.С. |
| Начальник отдела ПО и ГЗ | __________________________ |  |  |  | Асанбаев Н.Б. |
| Секретарь | __________________________ |  |  |  | Ембергенова А.С. |