Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскиеизделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интракоронарные шунты | Интракоронарный шунт 1,5 мм Интракоронарный шунт 1,75 Интракоронарный шунт 2,0 мм Интракоронарный шунт 2,25 мм | шт | 50 |
| 2 | Стабилизатор тканей миокарда | Стабилизатор тканей миокарда | шт | 10 |
| 3 | Набор турникета | Набор турникетов артериальных 12 Fr (2 - красных, 2 - голубых, 2 - прозрачных) Наборы турникетов включают трубки различной длины с цветной кодировкой и с различными цветовыми комбинациями. Проволочный проводник включен в наборы. | шт | 35 |
|  |  | Наборы Турникетов: "Эти турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета, различной длины. На одном из концов имеется фиксирующая заглушка. Использование заглушек избавляет от необходимости применения зажимов.Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец турникетной трубки. Содержит 2 турникета, 2 тесьмы, 2 пластиковых проводника. Длина турникетов 12,7 см | шт | 15 |
| 4 | Кольцо для аннулопластики | Кольцо для аннулопластики - для митрального клапана, размером 28 (мм) | шт | 3 |
|  |  | Кольцо для аннулопластики - для митрального клапана, размером 30 (мм) | шт | 2 |