Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Приложение 12

к приказу и.о. Министра

образования и науки

Республики Казахстан

от 5 ноября 2018 года № 613

Правила организации физической защиты средств обработки информации
и безопасной среды функционирования информационных ресурсов

1. Общие положения

Настоящие Правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов (далее - Правила) определяют порядок организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство), а также доступа обслуживающего персонала к серверному оборудованию Министерства, права и обязанности работников, администраторов, обслуживающего персонала, правила доступа администраторов в режимные помещения, контролируемые системой контроля управления доступа.

Настоящий документ разработан в соответствии с Государственным стандартом СТ РК ИСО/МЭК 27002-2009 «Информационная технология. Средства обеспечения. Свод правил по управлению защитой информации» и Политикой информационной безопасности, утвержденной настоящим приказом.

Используемые термины при составлении документа:

Доступ - перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории;

Разграничение доступа - порядок доступа лиц к техническим и программным средствам, защищаемой информации при ее обработке на средствах вычислительной техники в соответствии с заранее разработанными и утвержденными правилами;

Администратор ИС Министерства - специалист, ответственный за администрирование, сопровождение и обеспечение бесперебойного функционирования всего аппаратно-программного комплекса ИС Министерства. К администраторам ИС Министерства относятся администраторы ППО, СУБД и ОС;

Администратор ППО - специалист, ответственный за администрирование, сопровождение и обеспечение бесперебойного функционирования ППО;

Администратор СУБД - специалист, ответственный за администрирование, сопровождение и обеспечение бесперебойного функционирования систем управления базами данных;

Администратор ОС - специалист, ответственный за администрирование, сопровождение и обеспечение бесперебойного функционирования ОС и системно-техническое сопровождение серверного оборудования;

Пользователь ИС Министерства - лица, работающие с ИС Министерства.

2. Размещение и защита оборудования

Оборудование должно быть расположено и защищено так, чтобы уменьшить риск от воздействий окружающей среды и возможности неавторизованного доступа.

Необходимо рассматривать следующие мероприятия по управлению информационной безопасностью:

оборудование необходимо размещать таким образом, чтобы свести до минимума излишний доступ в места его расположения;

средства обработки и хранения важной информации следует размещать так, чтобы, уменьшить риск несанкционированного наблюдения за их функционированием;

отдельные элементы оборудования, требующие специальной защиты, необходимо изолировать, чтобы повысить общий уровень необходимой защиты;

меры по управлению информационной безопасностью должны свести к минимуму риск потенциальных угроз, например, воровство, пожар, взрыв, задымление, затопление (или перебои в подаче воды), пыль, вибрация, химические воздействия, помехи в электроснабжении, помехи связи, электромагнитное облучение, вандализм;

следует проводить мониторинг состояния окружающей среды в целях выявления условий (температура, влажность), которые могли бы неблагоприятно повлиять на функционирование средств обработки информации;

все здания должны быть оснащены громоотводами, а все внешние линии связи оборудованы специальными грозозащитными фильтрами;

следует использовать специальные средства защиты, оборудования, расположенного в производственных цехах, например, защитные пленки для клавиатуры;

оборудование для обработки важной информации должно быть защищено с целью свести к минимуму риск по утечке информации, вследствие электромагнитного излучения.

Оборудование необходимо защищать от перебоев в подаче электроэнергии и других сбоев, связанных с отказами в обеспечении вспомогательных услуг.

Все вспомогательные услуги, такие как электричество, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование, должны соответствовать системам, для которых они предназначены. Все инженерные системы и их оборудования должны регулярно осматриваться и соответствующим образом тестироваться для обеспечения их надлежащего функционирования и сокращения риска вследствие их неисправности или сбоя.

Также необходимо обеспечить подходящее энергоснабжение, соответствующее техническим характеристикам от производителя оборудования.

Чтобы обеспечить безопасное выключение и/или непрерывное функционирование устройств, поддерживающих критические бизнес-процессы, необходимо подключать оборудование через UPS. Резервный генератор следует применять, если необходимо обеспечить функционирование оборудования в случае длительного отказа подачи электроэнергии от общего источника. Для бесперебойной работы генератора в течение длительного срока необходимо обеспечить соответствующую поставку топлива. Оборудование UPS и генераторы следует регулярно проверять на наличие адекватной мощности, а также тестировать в соответствии с рекомендациями производителя.

Аварийные выключатели электропитания необходимо располагать около запасных выходов помещений, где расположено оборудование, чтобы ускорить отключение электропитания в случае критических ситуаций. Следует обеспечить работу аварийного освещения на случай отказа электропитания, потребляемого от сети.

Система водоснабжения должна быть стабильной и приемлемой для обеспечения кондиционирования воздуха, увлажнения воздуха (при необходимости) и оборудования систем пожаротушения.

Телекоммуникационное оборудование должно быть подключено к системным поставщикам, по крайне мере двумя разными маршрутами, чтобы предотвратить отказ одного канала подключения услуги телефонии. Услуги телефонии должны удовлетворять и соответствовать нормативным требованиям аварийной связи.

Силовые и телекоммуникационные кабельные сети, к которым передаются данные или осуществляются другие информационные услуги, необходимо защищать от перехвата информации или повреждения.

Необходимо рассматривать следующие мероприятия:

силовые и телекоммуникационные линии, связывающие средства обработки информации, должны быть, по возможности, подземными или обладать адекватной альтернативной защитой;

сетевой кабель должен быть защищен от неавторизованных подключений или повреждения, например, посредством использования специального кожуха или выбора маршрутов прокладки кабеля в обход общедоступных участков;

силовые кабели должны быть отделены от коммуникационных, чтобы исключить помехи;

четко определенная маркировка кабелей и оборудования должна быть использована для минимизации обработки ошибки, такие как неправильно выбранные сетевые кабели.

3. Физический доступ

Под физическим доступом к серверам ИС Министерства подразумевается доступ к непосредственному физическому контакту с серверным оборудованием.

Ответственность за организацию и обеспечение пропускного режима, контроль за состоянием и работоспособностью технических средств возлагается на руководителя службы информационной безопасности (далее - служба ИБ).

За нарушение пропускного режима виновные работники привлекаются к дисциплинарной ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Министерства.

4. Перечень работ требующих физического доступа к серверам

Администраторы ИС Министерства в серверном помещении проводят работы согласно таблице 1.

Таблица 1 - Перечень работ, требующих физического доступа к серверам

| № п/п | Наименование работ | Описание | Ответственные за выполнение | Обоснование для физического доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перезагрузка сервера | Выполняется нажатием кнопки Reset на сервере | Администратор ОС | Невозможность выполнения перезагрузки удаленно |
|  | Работы по техническому обслуживанию серверов | Ремонт, замена, установка, переустановка оборудования, профилактические работы. | Администратор ОС | Техническое обслуживание серверов невозможна без прямого доступа к ним |
|  | Работы обслуживающего персонала | Уборка серверного помещения | Администратор ОС | Для уборки серверного помещения необходим прямой доступ в серверное помещение |
|  | Устранение внештатных ситуаций | Сбои и отключение электропитания, отсоединения соединительных проводов и коммуникаций, пожары, наводнения и д.р. | Администратор ОС, СУБД, ППО | Для устранения внештатных ситуаций необходим прямой доступ в серверное помещение |
|  | Работы сотрудников сторонних организаций | Переустановка, обновление прикладного ПО | Администратор ОС, ППО | Для переустановки и обновления прикладного ПО необходим прямой доступ к серверу |

5. Общие положения пропускного режима

Порядок доступа в серверное помещение регламентируется приказом о правилах доступа в серверное помещение.

Пропускной и внутриобъектный режимы обеспечиваются охраной здания Серверного помещения Министерства, прилегающей территории, строений, материальных ценностей, оборудования и другого имущества, посредством использования специальных пропусков, осуществления контроля вносимых (выносимых) предметов, транспортных средств, наблюдением за перемещением людей внутри помещений и территорий с помощью системы видеонаблюдения, а также соблюдением внутреннего распорядка.

5.1. Процедура предоставления прав на физический доступ к серверам

Доступ в серверное помещение осуществляется согласно утвержденному приказу Министерства.

В случае необходимости доступа в серверное помещение лицам, не входящим в список администраторов, оформляется заявка с обоснованием причин необходимости доступа. При наличии разрешительного документа, ответственный сотрудник подразделения Технической службы должен сопровождать лиц, которым разрешен доступ в серверное помещение.

В правилах необходимо предусмотреть следующие моменты:

Необходимо регистрировать дату и время входа и выхода посетителей, и все посетители должны быть под наблюдением. Если доступ не был заранее утвержден, то он должен предоставляться только для выполнения согласованных и санкционированных задач. При этом должны строго соблюдаться требования инструкций по технике безопасности.

При необходимости вспомогательному персоналу третьей стороны должен предоставляться только ограниченный доступ к зонам безопасности или средствам обработки секретной информации. Доступ должен быть санкционированным и соответствующим образом контролироваться.

Права доступа к зонам безопасности должны регулярно пересматриваться и обновляться и при необходимости аннулироваться.

5.2. Контроль списка лиц, имеющих физический доступ к серверам и
регистрация их действий

Контроль за работой системы контроля и управления доступом (далее - СКУД) осуществляется службой ИБ Министерства, в функции которого входит мониторинг состояния охраняемых СКУД помещений и оперативное реагирование на происходящие события.

При нарушениях установленного пропускного и внутриобъектного режима, работник службы ИБ Министерства делает запись в документе «Журнал регистрации нарушений внутриобъектного, пропускного режима» согласно Приказу Министерства.

Контроль за ведением журнала посещения серверного помещения проводятся руководителем службы ИБ Министерства.

6. Обеспечение защиты физического доступа к серверам

Защита физического доступа к серверам обеспечивается следующим образом:

Служба охраны на входе в здание.

Применение СКУД при входе в здание и серверные помещения. Непосредственный доступ в серверные помещения имеют только сотрудники службы ИБ Министерства.

В серверных помещениях должны быть установлены металлические двери.

Здания и серверные помещения должны быть оборудованы системой видеонаблюдения.

Пустующие помещения зоны безопасности должны быть физически заперты и их состояние необходимо периодически проверять.

Использование фото, видео, аудио или другого записывающего оборудования (такого как камеры в мобильных телефонах) должно быть запрещено, если только не получено специальное разрешение.

Проверка состояния пропускного и внутриобъектного режимов организуется и проводится службой ИБ Министерства.

Ответственному специалисту или администратору операционной системы запрещено оставлять сервер в разблокированном состоянии без визуального контроля.

7. Удаленный доступ

Под удаленным доступом к серверам ИС Министерства подразумевается регламентированный доступ через ЕТС ГО и корпоративную сеть Министерства к серверам ИС Министерства.

8. Перечень работ требующих удаленного доступа к серверам

В таблице 2 представлен перечень работ, требующих удаленного доступа к серверам.

Таблица 2 - Перечень работ, требующих удаленного доступа к серверам

| № п/п | Наименование работ | Описание | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по администрированию | - Проверка целостности файловой системы; - Управление безопасностью ОС; - Мониторинг производительности и настройка ОС; - Управление дисковым пространством; - Резервное копирование ОС; - Работы по остановке и запуску приложений в случае сбоя и т.д. | Администратор ОС |
|  |  | - Управление пространством БД; - Управление приложениями и кодом; - Управление резервированием восстановлением БД; - Управление системными ресурсами; - Управление безопасностью СУБД; - Обновление версии СУБД | Администратор СУБД |
|  |  | - Управление и разработка приложения, а также работы по остановке и запуску приложений в случае сбоя | Администратор ППО |

9. Техническое обслуживание оборудования

В организации должно проводиться надлежащее техническое обслуживание оборудования для обеспечения его непрерывной работоспособности и целостности.

В этих целях следует применять следующие мероприятия:

оборудование следует обслуживать в соответствии с инструкциями и периодичностью, рекомендуемыми поставщиком;

необходимо, чтобы техническое обслуживание и ремонт оборудования проводились только авторизованным персоналом;

следует хранить записи обо всех предполагаемых или фактических неисправностях и всех видах профилактического и восстановительного технического обслуживания;

необходимо принимать соответствующие меры безопасности при отправке оборудования для технического обслуживания за пределы организации в отношении удаленных, стертых и перезаписанных данных.

10. Безопасная утилизация (списание) или повторное использование
оборудования

Все компоненты оборудования, содержащего носители данных, следует проверять на предмет удаления всех важных данных и лицензионного программного обеспечения.

Носители данных, содержащие важную информацию, необходимо физически разрушать или перезаписывать безопасным образом, а не использовать стандартные функции удаления.

В отношении носителей данных, содержащих важную информацию, может потребоваться оценка рисков с целью определения целесообразности их разрушения, восстановления или выбраковки.

11. Внос/вынос оборудования

Оборудование, информацию или программное обеспечение можно выносить из помещений организации только на основании соответствующего разрешения.

Следует рассматривать следующие мероприятия:

оборудование, информация или программное обеспечение не должны вывозиться за пределы организации без соответствующего разрешения;

должны быть четко определены права на вывоз активов за пределы помещений сотрудниками, подрядчиками или пользователями сторонних организаций;

необходимо установить лимит времени для вывоза оборудования и соблюдения условий возврата;

оборудование следует регистрировать при выносе и при вносе, а также делать отметку, когда оно возвращено.

12. Ответственность

Все лица, имеющие доступ к серверному оборудованию ИС Министерства, несут ответственность:

1. За надлежащее выполнение своих функциональных обязанностей.

2. За сохранность, доступность, конфиденциальность обрабатываемой информации, в рамках своей компетенции.

В случае нарушения требований настоящего правила, администраторы ИС Министерства привлекаются к административной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Выполнение требований настоящих правил контролируется руководителем службы ИБ Министерства в соответствии с его компетенцией.